Автоматический воздушный клапан ГИДРОАРМ К-АВ Ду50 Ру10 арт.1030501001

Описание:

Клапан удаляет воздух из системы во время наполнения ее жидкостью, обеспечивает впуск воздуха в систему во время ее опорожнения, в автоматическом режиме удаляет растворенный воздух, накапливающийся во время работы.

Спецификация материалов:

▪ Корпус – полиамид.

▪ Уплотнение – NBR, EPDM.

▪ Поплавок – полипропилен.

Технические характеристики:

▪ Диаметр клапана - Ду50 (2")

▪ Максимальное рабочее давление – 10Бар.

▪ Рабочая среда - вода чистая - питьевая / техническая

▪ Температура рабочей среды - от 5°С до 50°С

▪ Тип подсоединения - резьбовое (BSP)

▪ Цвет – красный, черный.

▪ Габаритные размеры изделия: 103мм.(ш)х243мм.(в)

▪ Вес оборудования (без упаковки) – 0,7кг.

▪ Упаковка - коробка 22х18х15(в)см.

▪ Вес оборудования с учетом упаковки – 0,8кг.

Комплект поставки:

▪ Автоматический воздушный клапан ГИДРОАРМ К-АВ Ду50 Ру10 – 1 шт.

▪ Технический паспорт

▪ Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011.