Клапан впрыска для дозирующего насоса ГИДРОАРМ КВ-3/4 20мм. арт.2032004

Описание:

Клапан впрыска реагента для дозирующего насоса ГИДРОАРМ КВ-3/4 20мм. предназначен для точной подачи реагента в трубопровод. Применяется в системах фертигации, дождевальных машинах, централизованных узлах для точного внесения КАС, ЖКУ, карбамида, пестицидов, микроудобрений, ядохимикатов и т.д., а также в системах водоподготовки и промышленных процессах.

Преимущества клапанов впрыска ГИДРОАРМ:

▪ Точный контролируемый впрыск.

▪ Высокая пропускная способность.

▪ Защита от обратного потока.

▪ Устойчивость к механическим примесям.

▪ Высококачественные комплектующие европейского производства.

▪ Надежность и долговечность.

Спецификация материалов:

▪ Материал корпуса: полипропилен.

▪ Материал шара: боросиликатное стекло.

▪ Уплотнение: FPM

Технические характеристики:

▪ Тип клапана - клапан впрыска реагента (форсунка).

▪ Рабочая среда – нейтральные и агрессивные жидкие продукты.

▪ Максимальная производительность – 500 л/ч.

▪ Давление открытия – 0,5 Бар

▪ Тип подсоединения - резьбовое 3/4″

▪ Габаритные размеры: длина со штуцером - 150мм., диаметр – 33мм.

▪ Вес оборудования (без упаковки) – 0,05 кг.

▪ Упаковка - коробка 18х18х10(в)см.

▪ Вес оборудования с учетом упаковки – 0,4кг.

Комплект поставки:

▪ Клапан впрыска для дозирующего насоса ГИДРОАРМ КВ-3/4 20мм. – 1 шт.

▪ Технический паспорт.

▪ Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011.

Рекомендуемые товары:

▪ Насос дозатор для внесения удобрений ГИДРОАРМ ДН-П-295-7

▪ Всасывающая трубка со встроенным фильтром ГИДРОАРМ ВТ-3/4